## Лист1
Калибровка в режиме с 1МОм
Расстояние, мм | Монитор, мВ | Мощность дозы, ед./с | Отклик, мВ
75 | 200 | 137300000 | 184.8 | 1 фотка
100 | 186 | 75840000 | 107.6 | 2 фотка
125 | 238 | 63990000 | 86.4 | 3 фотка
150 | 220 | 41820000 | 60.6 | 4 фотка
200 | 216 | 23520000 | 33.6 | 5 фотка
250 | 166 | 11650000 | 17 | 6+7 фотки
400 | 192 | 5269000 | 6.64 | 8 фотка
500 | 230 | 4020000 | 5.64 | 9 фотка
Калибровка в режиме с 50Ом
Расстояние, мм | Монитор, мВ | Мощность дозы, ед./с | Отклик, мВ
100 | 176 | 71760000 | ??? | 10 фото
50 | 222 | 306100000 | 268 | 11 фото
75 | 154 | 105700000 | 156 | 12 фото
Калибровка в активном режиме |  |  |  |  | Применялся фильтр 200 пФ сразу на землю, потом 50 Ом. Параллельно с 200 пФ поставили 680 пФ.
Расстояние, мм | Монитор, мВ | Мощность дозы, ед./с | Отклик, мВ
50 | ??? | 314300000 | 80.8 | 24 фото
35 | 188 | 457200000 | 99.2 | 25 фото
25 | 258 | 1022000000 | 206 | 26 фото
20 | 208 | 1107000000 | 215 | 27 фото
20 | 246 | 1310000000 | 258.4 | 28 фото
11 | 246 | 2552000000 | 572.8 | 29 фото
11 | 210 | 2200000000 | 482 | 30 фото
ТЭ, КО в режиме с картинкой
Расстояние, мм | Монитор, мВ | Мощность дозы, ед./с | ОС | ТЭ | КО
500 | 212 | 3705000 | 0 | 0 | 0
500 | 198 | 3461000 | 0 | 0 | 0
500 | 212 | 3705000 | 0 | 0 | 0
300 | 234 | 11440000 | 0 | 0 | 0
200 | 242 | 26350000 | 0 | 0 | 0
100 | 238 | 97050000 | 0 | 0 | 0
50 | 204 | 281200000 | 0 | 0 | 0
9 | 222 | 2769000000 | 0 | 1 VDDIO | 0
9 | 218 | 2719000000 | 0 | 1 VDDIO | 0
15 | 172 | 1292000000 | 0 | 0 | 0
15 | 240 | 1802000000 | 0 | 0 | 0
12 | 222 | 2114000000 | 0 | 0 | 0
9 | 228 | 2884000000 | 0 | 1 VDDIO | 0